## 利用円滑化誘導基準
【様式第2号】No1 | [5 empty] | 受付番号：
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」
（ バリアフリー法 ）
認定チェックシート（建築物移動等円滑化誘導基準）
※特定施設部分に関して建築主が行うチェックシートです。
※利用円滑化基準に従って合否欄に○をつけてください。対象となる施設がない場合は／又はーでつぶしてください。
ｖ
用 途 |  |  |  |  | 建 築 主 |  | Tel
延 面 積 |  |  |  | ㎡ | 設 計 者 |  | Tel
特定建築物延面積 |  |  |  | ㎡ | 工事監理者
工事予定期間 | 年 月 日 | ～ | 年 月 日 |  | 工事施工者
建築場所 |  |  |  |  | 備 考
○一般基準（多数の者が利用するもの全体に係る基準）
特 定 施 設 | 利 用 円 滑 化 誘 導 基 準 | [6 empty] | 合 否
出入口 （省令第２条） | ① すべての出入口 （昇降路・便所・浴室等の出入口、基準適合出入口に併設された出入口を免く。）
| 1) 幅は９０cm以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 2) 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
② 一以上の建物出入口
| 1) 幅は１２０cm以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 2) 戸は自動に開閉し、前後に水平部分を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
廊下等 （省令第３条） | ① 幅は１８０cm以上 （区間50ｍ以内ごとに車いすが円滑に回転可能な場所がある場合、140cm以上）であるか ※１ | [6 empty] | 合 ・ 否
| ② 表面は滑りにくい仕上げであるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ③ 点状ブロック等の敷設（階段又は傾斜路の上端に近接する部分） ※１ | [6 empty] | 合 ・ 否
| ④ 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ⑤ 側面に外開きの戸がある場合はアルコーブとしているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ⑥ 突起物を設ける場合は視覚障害者の通行の安全上支障とならないよう措置されているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ⑦ 休憩設備を適切に設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ⑧ 上記①、④は車いす使用者の利用上支障がない部分（※２）は適用除外 | [6 empty] | 合 ・ 否
階段 （省令第４条） | ① 幅は１４０cm以上であるか （手すりの幅は１０cm以内まで不算入） | [6 empty] | 合 ・ 否
| ② けあげは１６cm以下であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ③ 踏面は３０cm以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ④ 両側に手すりを設けているか （踊場を除く） | [6 empty] | 合 ・ 否
| ⑤ 表面は滑りにくい仕上げであるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ⑥ 段は識別しやすいものか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ⑦ 段はつまずきにくいものか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ⑧ 点状ブロック等の敷設（段部分の上端に近接する踊場の部分） ※３ | [6 empty] | 合 ・ 否
| ⑨ 主な階段を回り階段としていないか | [6 empty] | 合 ・ 否
傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置 （省令第５条） | ① 階段以外に傾斜路・昇降機（2以上の階にわたるときは第7条の昇降機に限る）を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ② 上記①は車いす使用者の利用上支障がない場合（※４）は適用除外 | [6 empty] | 合 ・ 否
傾斜路 （省令第６条） | ① 幅は１５０cm以上（階段に併設する場合は120cm以上）であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ② 勾配は１／１２以下であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ③ 高さは７５cm以内ごとに踏幅１５０cm以上の踊場を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ④ 両側に手すりを設けているか （勾配１／１２以下で高さ１６ｃｍ以下の傾斜部分は免除） | [6 empty] | 合 ・ 否
| ⑤ 表面は滑りにくい仕上げであるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ⑥ 前後の廊下等と識別しやすいものか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ⑦ 点状ブロック等の敷設 （傾斜部分の上端に近接する踊場の部分） ※５ | [6 empty] | 合 ・ 否
| ⑧ 上記①から③は車いす使用者の利用上支障がない部分（※６）は適用除外 | [6 empty] | 合 ・ 否
昇降機 （省令第７条） | ① 必要階（利用居室又は車いす使用者用便房・駐車施設・浴室等・客室のある階）に停止する昇降機が１以上あるか | [6 empty] | 合 ・ 否
② 多数の者／主として高齢者、身体障害者等が利用する全ての昇降機・乗降ロビー
| 1) かご及び昇降路の出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 2) かごの奥行きは１３５ｃｍ以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 3) 乗降ロビーは水平で、１５０ｃｍ角以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 4) かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
5）乗降ロビーに到達するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか
③多数の者／主として高齢者、身体障害者等が利用する１以上の昇降機・乗降ロビー
| 1) ②のすべてを満たしているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 2）かごの幅は１４０ｃｍ以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 3) かごは車いすが転回できる形状か | [6 empty] | 合 ・ 否
| 4）かご内及び乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい制御装置を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
④ 不特定多数の者が利用する１以上の昇降機・乗降ロビー
| 1) かご及び昇降路の出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 2) かごの奥行きは１３５ｃｍ以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 3) 乗降ロビーは水平で、１５０ｃｍ角以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 4) かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 5) 乗降ロビーに到着かごの昇降方向を表示する装置を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 6) かごの幅は１４０ｃｍ以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 7) かごは車いすが転回できる形状か | [6 empty] | 合 ・ 否
⑤ 不特定多数の者が利用する１以上の昇降機・乗降ロビー
| 1) ④2）、4）、5）、7）を満たしているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 2) かごの幅１６０ｃｍ以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 3) かご及び昇降路の出入口の幅は９０ｃｍ以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 4) 乗降ロビーは水平で、１８０ｃｍ角以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 5) かご内及び乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい制御装置を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
⑥ 不特定多数の者又は主として視覚障害者が利用する１以上の昇降機・乗降ロビー ※７
| 1) ③のすべて又は⑤のすべてを満たしているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 2) かご内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 3) かご内及び乗降ロビーに視覚障害者が利用しやすい制御装置を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 4) かご内及び乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
【様式第2号】No2
特 定 施 設 | 利 用 円 滑 化 誘 導 基 準 | [6 empty] | 合 否
特殊な構造又は使用形態の昇降機 （省令第８条） | ① エレベーターの場合
| 1) 段差解消機（平成12年度告示第1413号第１第七号のもの）であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 2) かごの幅は７０ｃｍ以上、奥行き１２０ｃｍ以上あるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 3) かごの床面積は十分であるか（車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合） | [6 empty] | 合 ・ 否
② エスカレーターの場合
| 1) 車いす使用者用エスカレーター（平成12年建設省告示第1417号第１ただし書きのもの）であること | [6 empty] | 合 ・ 否
便所 （省令第９条） | ① 車いす使用者用便房を設けているか（各階原則２％以上） | [6 empty] | 合 ・ 否
| 1) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されているか | [6 empty] | 合 ・ 否
2) 車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか
| 3）出入口 （当該便房を設ける便所も同様） | [6 empty] | 合 ・ 否
| ・ 幅は８０ｃｍ以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ・ 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 4) 水洗器具（オストメイト対応）を設けた便房を設けているか（各階1以上） | [6 empty] | 合 ・ 否
| 5) 車いす使用者用便房がない便所には腰掛便座、手すりが設けられた便房があるか （当該便所の近くに車いす使用者用便房のある便所を設ける場合を除く） | [6 empty] | 合 ・ 否
| ② 床置式の小便器等を設けているか（各階１以上） | [6 empty] | 合 ・ 否
ホテル・旅館 （施行令第10条） | ①車いす使用者用客室を設けているか（原則客室の2％以上） | [6 empty] | 合 ・ 否
②客室の構造
1)出入口
| （イ）出入口の幅は80cm以上あるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| （ロ）戸は車いすが通過しやすく、前後に水平部分を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
1)便所（同じ階に共用便所があれば免除）
| （イ）車いす使用者用便房を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| （ロ）出入口の幅は80cm以上あるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| （ハ）出入口の戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか （当該便房を設ける便所も同様） | [6 empty] | 合 ・ 否
2）浴室又はシャワー室（共用の浴室等があれば免除）
| （イ）浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| （ロ）車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| （ハ）出入口の幅は80cm以上あるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| （ニ）戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
敷地内の通路 （省令第11条） | ① 幅は１８０cm以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ② 表面は滑りにくい仕上げであるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ③ 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
④ 段がある場合
| 1) 幅は１４０cm以上であるか（手すりの幅は１０cm以内までは不算入） | [6 empty] | 合 ・ 否
| 2) けあげは１６cm以下であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 3) 踏面は３０cm以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 4) 両側に手すりを設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 5) 識別しやすいものか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 6) つまずきにくいものか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ⑤ 段以外に傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
⑥ 傾斜路
| 1) 幅は１５０cm以上（段に併設する場合１２０cm以上）であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 2) 勾配は1/15以下であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 3) 高さ75cm以内ごとに踏幅１５０cm以上の踊場を設けているか（勾配1/20以下の傾斜部分は免除） | [6 empty] | 合 ・ 否
| 4) 両側に手すりを設けているか（勾配1/12以下で高さが16cm以下 又は 1/20以下の傾斜部分は免除） | [6 empty] | 合 ・ 否
| 5) 前後の通路と識別しやすいものか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ⑦ 上記①、③、⑤、⑥(1)から(3)は地形の特殊性がある場合は車寄せから建物出入口までに限る | [6 empty] | 合 ・ 否
| ⑧ 上記①、③、⑤、⑥（1)から(3)は車いす使用者の利用上支障がない部分（※８）は適用除外 | [6 empty] | 合 ・ 否
駐車場 （省令第12条） | ① 車いす使用者用駐車場を設けているか（原則２％以上） | [6 empty] | 合 ・ 否
| 1) 幅は３５０cm以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 3) 利用居室までの経路が短い位置に設けられているか | [6 empty] | 合 ・ 否
浴室等 （省令第13条） | ① 車いす使用者用浴室等を設けているか（１以上） | [6 empty] | 合 ・ 否
| 1) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 2) 車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか | [6 empty] | 合 ・ 否
3) 出入口
| ・ 幅は８０cm以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ・ 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
標識 （省令第14条） | ①エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることの表示が見やすい位置に設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ② 標識は、内容が容易に識別できるものか（日本工業規格Ｚ８２１０に適合しているか） | [6 empty] | 合 ・ 否
案内設備 （省令第15条） | ① エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板等があるか （配置を容易に視認できる場合は除く） | [6 empty] | 合 ・ 否
| ② エレベーターその他の昇降機、便所の配置を点字その他の方法（文字等の浮き彫り又は音による案内） により視覚障害者に示す設備を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ③案内所を設けているか（①、②の代替措置） | [6 empty] | 合 ・ 否
※１ 告示で定める以下の場合を除く |  |  |  |  | ※５ 告示で定める以下の場合を除く
・勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合 |  |  |  |  | ・勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合
・高さが１６cm以下で勾配が１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合 |  |  |  |  | ・高さが１６cm以下で勾配が１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合
・自動車車庫に設ける場合 |  |  |  |  | ・自動車車庫に設ける場合
※２ 車いす使用者施設が設けられていない駐車場、階段等のみに通ずる廊下等の部分 |  |  |  |  | ・傾斜部分と連続して手すりを設ける場合
※３ 告示で定める以下の場合を除く |  |  |  |  | ※６ 車いす使用者用駐車施設が設けられていない駐車場、階段等のみに通ずる傾斜路の部分
・自動車車庫に設ける場合 |  |  |  |  | ※７ 告示で定める以下の場合を除く
・段部分と連続して手すりを設ける場合 |  |  |  |  | ・自動車車庫に設ける場合
※４ 車いす使用者用駐車施設が設けられていない駐車場、階段等のみに通ずる階段である場合 |  |  |  |  | ※８ 車いす使用者用駐車施設が設けられていない駐車場、階段のみに通ずる敷地内の通路の部分
○視覚障害者移動等円滑化経路（道等から案内設備までの１以上の経路に係る基準）※１
特 定 施 設 | 利 用 円 滑 化 誘 導 基 準 | [6 empty] | 合 否
案内設備等までの経路 （省令第16条） | ① 線上ブロック等・点状ブロック等の敷設又は音声誘導装置の設置（風除室で直進する場合は免除）※１ | [6 empty] | 合 ・ 否
| ② 車路に接する部分に点状ブロック等を敷設しているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ③ 段・傾斜がある部分の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設しているか ※２ | [6 empty] | 合 ・ 否
※１ 告示で定める以下の場合を除く
・自動車車庫に設ける場合
・受付等から建物出入口を容易に視認でき、道等から当該出入口まで視覚障害者を円滑に誘導する場合
※２ 告示で定める以下の場合を除く
・勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合
・高さが１６cm以下で勾配が１／１２以下の傾斜路の上端に近接する場合
・段部又は傾斜部分と連続して手すりを設ける踊場等