## 利用円滑化基準
【様式第１号】No1 | [5 empty] | 受付番号：
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」
（ バリアフリー法 ）
自主チェックシート（建築物移動等円滑化基準）
※特定施設部分に関して建築主が行うチェックシートです。
※利用円滑化基準に従って合否欄に○をつけてください。対象となる施設がない場合は／又はーでつぶしてください。
用 途 |  |  |  |  | 建 築 主 |  | Tel
延 面 積 |  |  |  | ㎡ | 設 計 者 |  | Tel
特定建築物延面積 |  |  |  | ㎡ | 工事監理者
工事予定期間 | 年 月 日 | ～ | 年 月 日 |  | 工事施工者
建築場所 |  |  |  |  | 備 考
○一般基準（不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用するもの全体に係る基準）
特 定 施 設 | 利 用 円 滑 化 基 準 | [6 empty] | 合 否
廊下等 （施行令第11条） | ① 表面は滑りにくい仕上げであるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ② 点状ブロック等の敷設 （階段又は傾斜路の上端に近接する部分） ※１ | [6 empty] | 合 ・ 否
階段 （施行令第12条） | ① 手すりを設けているか (踊り場を除く） | [6 empty] | 合 ・ 否
| ② 表面は滑りにくい仕上げであるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ③ 段は識別しやすいものか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ④ 段はつまずきにくいものか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ⑤ 点状ブロック等の敷設 （段の上段に近接する踊場の部分） ※２ | [6 empty] | 合 ・ 否
| ⑥ 原則として主な階段をまわり階段としていないか | [6 empty] | 合 ・ 否
傾斜路 （施行令第13条） | ① 手すりを設けているか （勾配1/12以下で高さが16cm以下の傾斜部分は免除） | [6 empty] | 合 ・ 否
| ② 表面は滑りにくい仕上げであるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ③ 前後の廊下等と識別しやすいか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ④ 点状ブロック等の敷設 （傾斜路の上端に近接する踊場の部分） ※３ | [6 empty] | 合 ・ 否
便所 （施行令第14条） | ① 車いす使用者用便房を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 1) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 2) 車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 3) 水洗器具(オストメイト対応）を設けた便房を設けているか（１以上） | [6 empty] | 合 ・ 否
| ② 床置式の小便器等を設けているか（１以上） | [6 empty] | 合 ・ 否
ホテル・旅館 （施行令第15条） | ①車いす使用者用客室を1以上設けているか（客室数50以上） | [6 empty] | 合 ・ 否
②客室の構造
| 1)便所（当該階に令14条に規定する便所を設けている場合は免除） | [6 empty] | 合 ・ 否
| （イ）車いす使用者用便房を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| （ロ）出入口の幅は80cm以上あるか | [6 empty] | 合 ・ 否
（ハ）戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
2）浴室又はシャワー室（共用の浴室等があれば免除
| （イ）浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているか | [6 empty] | 合 ・ 否
（ロ）車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか
| （ハ）出入口の幅は80cm以上あるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| （ニ）戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
敷地内の通路 （施行令第16条） | ① 表面は滑りにくい仕上げであるか | [6 empty] | 合 ・ 否
② 段がある部分
| 1) 手すりを設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 2) 識別しやすいものか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 3) つまずきにくいものか | [6 empty] | 合 ・ 否
③ 傾斜路
| 1) 手すりを設けているか（勾配1/12以下で高さが16cm以下 又は 1/20以下の傾斜部分は免除） | [6 empty] | 合 ・ 否
| 2) 前後の通路と識別しやすいものか | [6 empty] | 合 ・ 否
駐車場 （施行令第17条） | ① 車いす使用者用駐車施設を設けいているか（１以上） | [6 empty] | 合 ・ 否
| 1) 幅は３５０cm以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 2) 利用居室までの経路が短い位置に設けられているか | [6 empty] | 合 ・ 否
標識 （第19条） | ①エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることの表示が見やすい位置に設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ②標識は、内容が容易に識別できるものか（日本工業規格Ｚ８２１０に適合しているか） | [6 empty] | 合 ・ 否
案内設備 （第20条） | ①エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板等があるか（配置を容易に視認できる場合は除く） | [6 empty] | 合 ・ 否
| ②エレベーターその他の昇降機、便所の配置を点字その他の方法（文字等の浮き彫り又は音による案内）により視覚障害者に示す設備を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ③案内所を設けているか（①、②の代替措置） | [6 empty] | 合 ・ 否
※１ 告示で定める以下の場合を除く ※３ 告示で定める以下の場合を除く
・勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合 ・勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合
・高さが１６cm以下で勾配が１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合 ・高さが１６cm以下で勾配が１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合
・自動車車庫に設ける場合 ・自動車車庫に設ける場合
※２ 告示で定める以下の場合を除く ・傾斜部分と連続して手すりを設ける場合
・自動車車庫に設ける場合
・段部分と連続して手すりを設ける場合
【様式第１号】No2 | ○移動等円滑化経路 （利用居室、車いす使用者用便房・駐車施設・及び公共用歩廊の道等から道等に至る１以上の経路に係る基準）
特 定 施 設 | 利 用 円 滑 化 基 準 | [6 empty] | 合 否
利用円滑化経路 （施行令第18条第２項第一号） | ① 階段・段が設けられていないか （傾斜路又は昇降機を併設する場合は免除） | [6 empty] | 合 ・ 否
出入口 （同第二号） | ① 幅は８０cm以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ② 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
廊下等 （同第三号） | ① 幅は１２０cm以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ② 区間５０ｍ以内ごとに車いすが転回可能な場所があるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ③ 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
傾斜路 （同第四号） | ① 幅は１２０cm以上 （階段に併設する場合は９０cm以上）であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ② 勾配は１／１２以下 （高さ16cm以下の場合は1/8以下）であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ③ 高さ７５cm以内ごとに踏幅１５０cm以上の踊場を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
昇降機 （同第五号） | ① かごは各階（利用居室又は車いす使用者用便房・駐車施設のある階、地上階）に停止するか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ② かご及び昇降路の出入口の幅は８０cm以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ③ かごの奥行きは１３５ｃｍ以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ④ 乗降ロビーは水平で１５０cm角以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ⑤ かご内及び乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい制御装置を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ⑥ かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ⑦ 乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
⑧ 不特定多数の者が利用する２，０００㎡以上の建築物に設けるものの場合
| 1) 上記①から⑦を満たしているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 2) かごの幅は140cm以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 3) かごは車いすが転回できる形状か | [6 empty] | 合 ・ 否
⑨ 不特定多数の者又は主に視覚障害者が利用するものの場合 ※１
| 1) 上記の①から⑧を満たしているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 2) かご内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 3) かご内及び乗降ロビーに視覚障害者が利用しやすい制御装置を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 4) かご内又は乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
特殊な構造又は使用形態の昇降機 （第六号） | ① エレベーターの場合
| 1) 段差解消機（平成12年建設省告示第1413号第１第七号のもの）であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 2) かごの床面積は０．８４㎡以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 3) かごの床面積は十分であるか （車いす使用者がかごの内で方向を変更する必要がある場合） | [6 empty] | 合 ・ 否
② エスカレーターの場合
| 1) 車いす使用者用エスカレーター （平成12年建設省告示第1417号第１ただし書のもの）であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
敷地内の通路 （同第七号） | ① 幅は１２０ｃｍ以上であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ② 区間50ｍ以内ごとに車いすが転回可能な場所があるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ③ 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか | [6 empty] | 合 ・ 否
④ 傾斜路
| 1) 幅は１２０ｃｍ以上 （段に併設する場合は９０cm以上） | [6 empty] | 合 ・ 否
| 2) 勾配は１／１２以下 （高さ16cm以下の場合は1/8以下）であるか | [6 empty] | 合 ・ 否
| 3) 高さ７５cm以内ごとに踏幅１５０cm以上の踊場を設けているか （勾配1/20以下の場合は免除） | [6 empty] | 合 ・ 否
(第3項） | ⑤上記①から④は地形の特殊性がある場合は車寄せから建物出入口までに限る | [6 empty] | 合 ・ 否
標識 （第19条） | ①標識を設置しているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ②標識の内容がJISZ8210に適合しているか | [6 empty] | 合 ・ 否
案内設備 （第20条） | ①案内設備又は案内板を設けているか（移動等円滑化昇降機等の配置を用意に確認できる場合は免除） | [6 empty] | 合 ・ 否
| ②案内設備は点字による表示等、視覚障害者に示すものとなっているか | [6 empty] | 合 ・ 否
※１ 告示で定める以下の場合を除く
・自動車車庫に設ける場合
○視覚障害者移動等円滑化経路（道等から案内設備までの１以上の経路に係る基準）※１
特 定 施 設 | 利 用 円 滑 化 基 準 | [6 empty] | 合 否
案内設備までの経路 （施行令第21条） | ① 線状ブロック等・点状ブロック等の敷設又は音声誘導装置の設置（風除室で直進する場合は免除） | [6 empty] | 合 ・ 否
| ② 車路に接する部分に点状ブロック等を敷設しているか | [6 empty] | 合 ・ 否
| ③ 段・傾斜がある部分の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設しているか ※２ | [6 empty] | 合 ・ 否
※１ 告示で定める以下の場合を除く
・自動車車庫に設ける場合
・受付等から建物出入口を容易に視認でき、道等から当該出入口まで視覚障害者を円滑に誘導する場合
※２ 告示で定める以下の場合を除く
・勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合
・高さが１６cm以下で勾配が１／１２以下の傾斜路の上端に近接する場合
・段部又は傾斜部分と連続して手すりを設ける踊場等